## Slide 1: CER
www.icarereggioemilia.it
COMUNITA’
ENERGETICA
RINNOVABILE
Marco Chittolini

## Slide 2
associazione non commerciale senza fini di lucro
con partecipazione aperta, volontaria
di consumatori e produttori
di energia elettrica da fonti rinnovabili
collegati a una stessa cabina primaria
che, condividendo impianti di produzione nuovi,
possono produrre, consumare, immagazzinare e cedere l’energia prodotta ricevendo incentivi statali

## Slide 3
La transizione ecologica
oggi passa dalla elettrificazione
t CO2: da 7 pro capite a 2

## Slide 4: CER
COMUNITA’
gruppo di persone che collaborano
ENERGETICA
per produrre, consumare e gestire energia
RINNOVABILE
prodotta da fonti rinnovabili (FER)

## Slide 5
INVERTER
PANNELLI FOTOVOLTAICI
CORRENTE CONTINUA
CORRENTE
ALTERNATA
CABINA DI
MEDIA/BASSA TENSIONE
CORRENTE ACQUISTATA
CORRENTE VENDUTA
CONTATORE
DI SCAMBIO
(BIDIREZIONALE)
Autoconsumo individuale
Autoconsumo individuale

## Slide 6
da: www.e-distribuzione.it

## Slide 7
CER: passaggi normativi
2001: Direttiva (UE) 2018/2001 (RED2) istituisce a livello europeo il soggetto giuridico della “Comunità di Energia Rinnovabile”. Nasce il concetto di Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile
Recepimento italiano RED2: Legge 8 del 28 febbraio 2020
RED 2 dispone che entro il 2030
la quota di energia rinnovabile deve raggiungere
il 32% per il consumo finale e il 14% per i trasporti.
Per arrivare a questi obiettivi i Paesi europei sono obbligati a fissare adeguati contributi economici nazionali

## Slide 8
I numeri della Rete italiana (2022)
Modificato da: Terna SpA
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche

## Slide 9
La Rete elettrica italiana : l’energia viene prodotta e trasportata
Trasmissione
Distribuzione
Concessionario
regionale
Venditori vari

## Slide 10
incentivi statali
Vendita (Ritiro dedicato)
Premio di ritorno (Energia condivisa)
Trasporto (Riduzione delle perdite)

## Slide 11: Energia di stagione

## Slide 12
CONCETTO DI
ENERGIA CONDIVISA
l’energia prodotta VA USATA subito

## Slide 13: Energia di stagione a Km 0 (costo, qualità)
l’energia prodotta VA USATA localmente

## Slide 14
definizione dei perimetri di CABINA PRIMARIA febbraio 2023
da: www.e-distribuzione.it

## Slide 15
novembre 21
ottobre 2021

## Slide 16
ottobre 2021
perché riunirsi?

## Slide 17
La Rete dell’energia elettrica
36.789.000 punti di prelievo
      654.000 PMI
      36.135.000 Piccoli utenti
99,7% utenze
52% consumi
106.000 punti di prelievo
Industria pesante
0,3% utenze
38% consumi
1.000 punti di prelievo
0,002% utenze
10% consumi
Trasmissione
Distribuzione
Concessionario
regionale
Venditori vari

## Slide 18
Il 70% dei consumi energetici è nelle famiglie
La transizione energetica
NON È POSSIBILE
senza le famiglie
Trasporti
44,3 Mtep
(32,77%)
Riscaldamento
62,6 MTep
(46,30%)
Elettricità
28,3 MTep
(20,93%)
MTep: MegaTep, Milioni di Tonnellate equivalenti di petrolio
Riscaldamento: principalmente gas metano
Trasporti: benzina e diesel
Elettricità: acquisto dalla rete
Quindi non è possibile una transizione energetica senza le famiglie (70%)
Cosa succederebbe se abbattessimo i consumi privati?

## Slide 19
Paride Allegri

## Slide 20
consapevolezza
Analisi dei consumi (bollette) Impronta carbonica

## Slide 21
scelte “individuali” fatte collettivamente
Scelta del fornitore dell’energia
Mobilità elettrica
Installazione fotovoltaico
Recupero acque grigie
Scelta banca con piano di sostenibilità
piantumazione

## Slide 22: imparare la CER facendola
dalla consapevolezza all’incoscienza azione collettiva

## Slide 23
agosto 2022

## Slide 24
Avvenimenti
ottobre 2022 dicembre 2022

## Slide 25
PROGRAMMA realizzazione 2023
perimetro di azione
manifestazione di interesse (scritta)
strategia a costo “quasi zero”

## Slide 26
… evoluzione… fiducia

## Slide 27
manifestazione di interesse

## Slide 28
strategia a costo “quasi zero”: unirsi

## Slide 29
Bando RER

## Slide 30
27 membri
(5 Produttori, 22 Consumatori)
… evoluzione…
39 KWhp,
Produzione 46.000 KWh/anno

## Slide 31
39 KWhp, Produzione 46.000 KWh/anno

## Slide 32
I ricavi stimati sono pari a 8.790 euro/anno
di cui 1.750 euro/anno saranno accantonati per i costi di gestione – comprensivi di manutenzione impianto e gestione amministrativa della CER.
I ricavi netti saranno destinati a progetti locali: in collaborazione con Casa Betania – membro CER – e i Servizi sociali, saranno individuate famiglie in situazioni di fragilità economica e/o e sarà strutturato un progetto specifico di contrasto alla vulnerabilità.
Non è prevista una ripartizione dei benefici fra i membri
…
benefici economici

## Slide 33
Statuto
CER solidale
Statuto / Regolamento

## Slide 34
icarereggioemilia@gmail.com

## Slide 35
BENEFICI AMBIENTALI:
  aumento della produzione di energia rinnovabile;
  riduzione delle perdite di rete (solo bassa tensione).
BENEFICI SOCIALI:
    contrasto alla povertà energetica;
    sostegno ai soggetti più fragili.
BENEFICI ECONOMICI:
    riduzione della bolletta grazie all'energia autoconsumata (individualmente);
    accesso alle tariffe incentivanti sull'energia condivisa (collettivamente);
    cumulabilità con altri contributi es. 50%
I benefici apportati dalle CER

## Slide 36
Cosa altro possono fare le CER
Responsabilizzazione del nostro «Perimetro sociale»: (lotta allo spopolamento, attivazione di pratiche virtuose, inclusione sociale, lotta alla povertà energetica, …)
Miglioramento della qualità di vita del territorio (installazione di colonnine di ricarica, arricchimento della dotazione dei parchi, acquisto di auto elettriche in car sharing, miglioramento dell’illuminazione urbana…)
Autonomia di decisione sulla destinazione dei contributi
Consapevolezza e controllo del processo
Attenzione a soggetti Profit
Attenzione al ruolo dei Comuni
Spunto per cambiare lo stile di vita
Comportamento energetico: passare da consumare senza controllo a:
Consumare quello che produciamo (Autoconsumo individuale)
Consumare quando c’è produzione locale (Autoconsumo collettivo)
  Recuperare le relazioni tra persone

## Slide 37
Prossimi passi (in attesa dei decreti attuativi)
COSTITUZIONE DI FORMA GIURIDICA
(ANR, AR, COOP, Fondazione)
A medio termine:
Divulgazione
Favorire nuove CER come strumenti
di aggregazione, consapevolezza, azione

## Slide 38
www.icarereggioemilia.it
icarereggioemilia@gmail.com

## Slide 39
end

## Slide 40
I benefici economici sociali e ambientali
Benefici
energia
immessa in rete
Benefici
energia
condivisa
RICAVO CER
Restituzione del capitale investito
azzeramento spese di gestione
Riduzione costi energetici
Lotta alla povertà energetica
Attività sociali/culturali
Servizi di prossimità
Welfare locale
Riduzione emissioni climalteranti

## Slide 41
CER: passaggi normativi
RED2: 2001
2020: Recepimento italiano RED2: Legge 8 del 28 febbraio per impianti <200 kW con menmbi sottesi alla stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione (secondaria)
Il DM MISE stabilisce l’incentivo sull’energia condivisa in tempo reale in 110 €/MWh
Il DL 199/2021 porta le dimensioni a 1 MW e allarga la condivisione alla cabina primaria (Alta/media)

## Slide 42
pensieri sparsi…
Non è possibile una transizione energetica senza le famiglie.
La transizione ecologica richiede un’elettrificazione di massa.
Dobbiamo passare da un consumo senza controllo a:
  Consumare quello che produciamo (Autoconsumo individuale);
  Consumare quando c’è produzione locale (Autoconsumo collettivo).
L’efficienza energetica non basta. Occorre anche:
  Consumare meno energia;
  Muoverci meno e meglio;
  Usare meno merci
Le Comunità Energetiche sono un’occasione per:
  Riflettere sulle nostre abitudini;
  Rimettere al centro la Comunità.

## Slide 43
I numeri della Rete italiana (2021)
Fonte: Terna SpA
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche

## Slide 44
Transizione energetica: da consumatori a «prosumers»
La Transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili passa oggi per l’elettrificazione
Questa trasformazione può avvenire in forma individuale oppure, in maniera più efficiente e più sociale, in forma collettiva attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Condividendo energia rinnovabile diffusa il consumatore può trasformarsi in pro-sumer (produttore-consumatore) di energia autoprodotta
CONSUMER
PROSUMER
fonte: CRESER